第二场景最小可迁移性验证

虚拟电厂分布式负荷聚合与
削峰决策验证说明

云边协同系统多场景适配与可扩展性验证

| 文档类型 | 技术验证说明 | 验证状态 | 已通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景标识 | virtual_power_plant | 版本 | validation-1.0 |
| 验证日期 | 2026年8月28日 | 代码检查点 | 58c47d2 |

验证结论：系统在不修改平台核心和轴承场景代码的前提下，成功加载并运行虚拟电厂第二场景，完成输入适配、边缘判断、云端削峰决策、一致性检测、冲突仲裁和存储初始化，验证结果为 PASS。

# 摘要

为验证现有轴承诊断系统完成可迁移化改造后，是否能够在不重构稳定平台核心的条件下支持差异明显的新业务场景，本项目选择“虚拟电厂分布式负荷聚合与削峰决策”作为第二场景，实施了一次生产形态、最小范围、可重复执行的插件化验证。

本次验证不建设完整虚拟电厂，也不接入真实电网设备；其目标是使用确定性仿真数据，证明第二场景能够复用已有场景注册、输入接入、边缘推理、云端分析、一致性判断、冲突仲裁和存储扩展接口。验证中，系统同时加载 bearing 与 virtual_power_plant 两个场景，将 1000 kW 聚合负荷削减 100 kW 至 900 kW，并将削减量分配为区域B 80 kW、区域C 20 kW。人为注入的边云结论冲突被正确识别并仲裁为 dispatch_reduction。

核心判断：该验证说明平台已经具备跨业务域新增场景插件的基础能力；结论限定于架构适配与最小链路验证，不等同于完整能源预测、经济调度或真实电网控制能力。

# 1  验证背景与目标

## 1.1  验证背景

系统原有业务为工业轴承故障诊断，输入以振动时序数据为主，输出为设备状态、故障风险和维护建议。完成可迁移化改造后，平台通过场景注册表、通用契约和能力提供者接口隔离业务知识。仅证明轴承流程正常运行，仍不足以证明平台真正具备跨场景迁移能力，因此需要一个业务目标、数据语义和决策方式均明显不同的第二场景。

## 1.2  第二场景选择依据

虚拟电厂场景将分散的区域负荷、光伏、储能和可调资源进行统一聚合，在总负荷超过电网限制时形成削峰方案。它与轴承诊断分别代表“工业设备状态感知”和“能源资源聚合决策”，能够有效避免仅更换设备类型或分类标签所造成的弱差异验证。

| 对比维度 | 轴承诊断场景 | 虚拟电厂场景 |
| --- | --- | --- |
| 应用领域 | 工业设备运维 | 能源聚合与调度 |
| 核心数据 | 振动波形、设备工况 | 区域负荷、功率上限、可削减能力 |
| 边缘任务 | 设备状态识别 | 区域峰值风险判断 |
| 云端任务 | 综合诊断与风险分析 | 跨区域聚合与削峰分配 |
| 决策输出 | 正常、故障、维护建议 | 保持、执行负荷削减 |
| 冲突语义 | 多节点诊断不一致 | 局部安全判断与全局功率约束不一致 |

## 1.3  最小验证目标

证明 bearing 与 virtual_power_plant 可以通过同一个场景注册表同时存在。

证明第二场景能够复用通用输入、边缘、云端、一致性、仲裁和存储边界。

证明新增场景不需要向平台核心、调度器或轴承代码写入虚拟电厂特例。

通过确定性结果和自动测试形成可重复、可审计的验证证据。

# 2  第二场景业务定义

## 2.1  最小业务问题

最小场景模拟一个由三个区域构成的虚拟电厂。每个区域向平台报告净负荷、本地功率限制和可削减功率。边缘侧判断单个区域是否存在峰值风险；云端汇总所有区域，在总负荷超过全局电网限制时计算所需削减量并形成分配方案。

| 区域 | 净负荷 | 本地限制 | 可削减功率 | 边缘判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域A | 320 kW | 350 kW | 30 kW | within_limit |
| 区域B | 410 kW | 380 kW | 80 kW | peak_risk |
| 区域C | 270 kW | 300 kW | 50 kW | within_limit |

## 2.2  云端削峰决策

三个区域的聚合负荷为 1000 kW，全局电网限制为 900 kW，因此系统必须削减 100 kW。最小验证采用确定性分配规则，优先使用可削减能力较大的区域：区域B承担 80 kW，区域C承担 20 kW，削峰后负荷恰好为 900 kW。

original_load_kw = 1000.0 grid_limit_kw = 900.0 planned_reduction_kw = 100.0 allocation_kw = {region_b: 80.0, region_c: 20.0} post_dispatch_load_kw = 900.0

## 2.3  验证边界

本次实现采用确定性算术和固定仿真数据，目的是隔离并验证平台扩展机制。它不包含真实负荷预测模型、经济调度优化、真实储能控制、外部能源数据集或生产级通信接入。后续如建设完整场景，可在保持插件边界不变的前提下替换内部算法。

# 3  第二场景在系统中的接入方式

## 3.1  插件化目录

虚拟电厂能力被封装在独立目录 cloud_edge_project/scenarios/virtual_power_plant/ 中，由 manifest.py 声明能力，由 plugin.py 完成能力绑定，由 providers.py 实现业务逻辑。插件仅依赖通用核心契约，不导入轴承场景或轴承兼容层。

## 3.2  通用能力复用映射

| 平台能力接口 | 虚拟电厂实现职责 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| input_adapter | 生成区域能源输入包 | 业务数据可转换为通用场景请求 |
| edge_inference | 判断区域峰值风险 | 边缘能力可按场景替换 |
| cloud_diagnosis | 汇总负荷并生成削峰方案 | 云端能力可处理新的业务语义 |
| consistency_policy | 比较局部与全局结论 | 通用一致性引擎可调用场景策略 |
| arbitration_policy | 优先执行电网限制安全规则 | 通用仲裁引擎可解决能源决策冲突 |
| storage_provider | 注册削峰结果表 | 存储结构可由场景独立扩展 |

## 3.3  端到端验证流程

构建现有 ScenarioRegistry，并通过已有 plugins 参数显式注入 VirtualPowerPlantPlugin。

确认注册表同时包含 bearing 与 virtual_power_plant。

输入适配器生成区域A能源数据，通用注册表解析边缘能力并得到 within_limit。

云端能力汇总三个区域数据，识别全局 peak_risk 并计算 100 kW 削减方案。

将局部 within_limit 与全局 peak_risk 送入未修改的 ConsistencyEngine，识别 peak_state_mismatch。

未修改的 ArbitrationEngine 调用虚拟电厂安全规则，输出 dispatch_reduction。

通过既有数据库初始化入口连续两次注册虚拟电厂结果表，验证存储扩展幂等。

## 3.4  默认启动隔离

最小验证采用显式插件注入，不改变默认生产注册表。默认启动仍只装配 bearing，因此不会影响现有Docker启动方式和轴承业务。该处理既验证了扩展入口，也避免在尚未建设完整能源服务链路时把原型误接入默认运行环境。

# 4  验证内容与判定标准

## 4.1  功能判定

| 验证项 | 通过条件 | 实际结果 |
| --- | --- | --- |
| 双场景注册 | 同时出现 bearing、virtual_power_plant | 通过 |
| 削峰计算 | 1000 kW 降至 900 kW | 通过 |
| 削减分配 | 区域B 80 kW、区域C 20 kW | 通过 |
| 冲突检测 | 识别边缘与云端状态不一致 | 通过 |
| 冲突仲裁 | 输出 dispatch_reduction | 通过 |
| 存储扩展 | 连续初始化两次不失败 | 通过 |
| 默认隔离 | 默认注册表仍仅包含 bearing | 通过 |

## 4.2  异常输入与安全校验

除主路径外，插件还明确拒绝缺失字段、负数、NaN、无穷值、可削减功率大于净负荷、重复区域标识以及未知仲裁状态或动作，避免错误数据产生看似成功但物理意义不成立的调度结果。

## 4.3  架构解耦判定

虚拟电厂插件不得导入 scenarios.bearing 或 compatibility.bearing_v12。

core、bootstrap、scheduler、edge_service、cloud_service 和 bearing 代码不得出现虚拟电厂业务特例。

新增能力必须通过现有 ScenarioRegistry 和通用引擎调用。

默认场景装配和现有轴承测试必须保持通过。

# 5  验证结果

总体结果：一键演示输出 PASS；17 项虚拟电厂聚焦测试全部通过；包含原有功能在内的 cloud_edge_project/tests 完整测试共 266 项全部通过；独立代码审查未发现 Critical 或 Important 问题。

## 5.1  一键演示关键输出

"loaded_scenarios": ["bearing", "virtual_power_plant"] "original_load_kw": 1000.0 "planned_reduction_kw": 100.0 "post_dispatch_load_kw": 900.0 "allocation_kw": {"region_b": 80.0, "region_c": 20.0} "conflict_detected": true "arbitration_action": "dispatch_reduction" "storage_ready": true "platform_core_changed_for_scenario": false "result": "PASS"

## 5.2  自动测试结果

| 测试层次 | 覆盖重点 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 契约测试 | 能力注册、输入格式、异常值、非法状态 | 通过 |
| 回归测试 | 削峰计算、分配、冲突仲裁、存储幂等 | 通过 |
| 架构测试 | 无轴承依赖、默认注册隔离、业务词汇不泄漏 | 通过 |
| 完整项目测试 | 原有项目功能与新增场景共同回归 | 266 passed |

## 5.3  代码检查点

本次验证已保存为本地Git检查点 58c47d2（feat: add minimal vpp portability validation）。该检查点仅包含虚拟电厂插件、演示脚本、测试和设计说明，未推送至GitHub主分支。

# 6  对多场景适配与可扩展性的证明

## 6.1  证明平台核心与业务能力分离

轴承场景处理设备状态分类，虚拟电厂场景处理能源聚合决策。两个场景的数据字段、状态集合、风险含义和最终动作均不同，但均通过相同的场景注册表和通用引擎运行。这说明业务差异被约束在插件内部，平台核心负责稳定的装配与编排。

## 6.2  证明能力可以按需组合

场景清单明确声明所需能力，注册表根据 scenario_id 与 capability 解析对应提供者。虚拟电厂只实现本次验证需要的六项能力，没有被迫实现模型训练、全局分析页面等非必要模块，说明平台支持按场景选择能力，而不是依赖固定的轴承全流程。

## 6.3  证明扩展不会破坏既有业务

第二场景通过显式注入参与验证，默认生产装配保持不变；完整项目测试仍全部通过。新增场景既可以被独立验证，也不会改变原有轴承系统的启动方式和行为，符合“稳定平台核心＋场景能力插件”的改造目标。

## 6.4  后续扩展路径

若继续建设虚拟电厂正式场景，可保持当前插件标识和能力边界，逐步替换或增加以下内部实现，而无需重构平台核心：

将固定区域数据替换为CSV、消息队列或实时能源采集数据。

将确定性边缘判断替换为轻量负荷预测模型。

将简单分配规则替换为带储能SOC、电价和设备约束的优化算法。

按需增加全局分析、模型管理和前端可视化等可选能力。

在完成服务级接入后，再验证端到端时延、弱网保持率和多节点一致性指标。

# 7  验证范围与限制

重要说明：本次结果只能证明平台具备第二场景插件接入和通用能力复用基础，不能直接证明已完成生产级虚拟电厂建设，也不能代替赛题全部性能指标测试。

| 已验证 | 尚未纳入本次验证 |
| --- | --- |
| 双场景注册与能力解析 | 真实电网或储能硬件接入 |
| 确定性边缘与云端决策链路 | 真实AI负荷预测模型及精度评估 |
| 一致性检测和冲突仲裁 | 经济调度最优性与长期运行稳定性 |
| 存储扩展及重复初始化 | MQTT/HTTP/Docker完整服务级第二场景部署 |
| 架构依赖隔离与完整项目回归 | 0.2秒时延、弱网保持率等赛题指标认证 |

# 8  复现方法

在项目根目录打开 PowerShell，执行以下命令：

cd D:\codex\edge_status_reporter & ".\.cache\stage0-py312\Scripts\python.exe" ` ".\cloud_edge_project\scripts\demo_virtual_power_plant.py"

当输出同时包含两个场景、削峰后负荷为 900.0、conflict_detected 为 true、arbitration_action 为 dispatch_reduction、storage_ready 为 true 且 result 为 PASS 时，即表明最小验证通过。

# 9  结论

虚拟电厂第二场景已完成最小可迁移性验证。结果表明，不同业务域可以通过独立插件接入同一平台，并复用输入、边缘、云端、一致性、仲裁与存储能力，无需向平台核心或轴承代码写入业务特例，原有功能也未发生回退。因此，系统已经具备多场景适配和继续扩展的架构基础；后续只需在现有插件边界内补充真实模型、服务级链路和量化性能指标，无需重新改造平台结构。